## 総括表
見 積 書
長岡市長 森 民夫 様
平成 年 月 日
所在地
名称
代表者
シティホールプラザ「アオーレ長岡」 管理業務委託費
消費税抜、単位：円
| 摘要 | 金額 |  | 備考
| １．統括管理業務 |  |  | 総額
| ２．建築・設備管理業務 |  |  | 〃
| ３．清掃業務費 |  |  | 〃
| ４．保安警備業務費 |  |  | 〃
| ５．除雪業務費 |  |  | 〃
| ６．植栽管理業務費 |  |  | 〃
| 業務費 計 | 0
| 一般管理費 |  |  | 総額
| 合 計 | 0
（参考）
| 業務改善提案による見積増減 |  |  | 総額
※金額は、H27.3.1～H32.2.29（５ヵ年）の総額を記入してください。
印

## １．統括管理業務費
項目別見積内訳書
１．統括管理業務
単位：円
項 目 |  |  | 総額 | 備 考
①人件費
統括責任者
補助業務員
電話交換員
|  | 小 計 | 0
②諸経費
| 現場経費 |  |  | 備品、消耗品、通信費等
|  | 小 計 | 0
|  | １．統括管理業務 計 | 0
※金額は、H27.3.1～H32.2.29（５ヵ年）の総額を記入してください。

## ２．建築・設備管理業務費
項目別見積内訳書
２．建築・設備管理業務
単位：円
項 目 |  |  | 称呼 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考
１）設備保守運転監視業務
①人件費 | [5 empty] | 0
| 常駐技術員 |  | 式 | 1
②諸経費 | [5 empty] | 0
| 現場経費 |  |  | 1 |  |  | 消耗品、通信費等
１）設備保守運転監視業務 計 | [5 empty] | 0
２）定期保守業務
①電気設備 | [5 empty] | 0
| 受変電設備 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
| 直流電源設備 | 2回/年 | 回 | 10 |  | 0
| 非常用発電機 | 2回/年 | 回 | 10 |  | 0
| 防犯カメラ設備 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
| 入退室管理設備 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
| 大型ＬＥＤ設備 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0 | オンコール対応共
| 映像・音響設備 | 2回/年 | 回 | 10 |  | 0
| 舞台音響設備 | 2回/年 | 回 | 10 |  | 0
| 舞台照明設備 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
| 駐車場管制装置 | 4回/年 | 回 | 20 |  | 0 | メーカー保守
| 省CO2情報発信ｼｽﾃﾑ | 保守一式 | 年 | 5 |  | 0 | メーカー保守
②空調設備 | [5 empty] | 0
| 空調機・外調機 | 2回/年 | 回 | 10 |  | 0
| ファンコイルユニット | 2回/年 | 回 | 10 |  | 0
| パッケージエアコン | 2回/年 | 回 | 10 |  | 0
| 全熱交換ユニット | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
| 集塵機 | 12回/年 | 回 | 60 |  | 0
| フィルター清掃 | 4回/年 | 回 | 20 |  | 0
| 中性能ﾌｨﾙﾀｰ交換 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
| 輻射冷暖房設備 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
| 地下オイルタンク | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
| 中央監視設備 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0 | オンコール対応共
| 自動制御設備 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
| 送風機 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
| 排風機 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
③給排水衛生設備 | [5 empty] | 0
| 加圧給水装置 | 2回/年 | 回 | 10 |  | 0
| 雨水ろ過設備 | 2回/年 | 回 | 10 |  | 0
| 消雪設備 | 2回/年 | 回 | 10 |  | 0
| 温水ヒーター | 3回/年 | 回 | 15 |  | 0
| 融雪設備 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
| 水盤設備 | 2回/年 | 回 | 10 |  | 0
| 自動潅水設備 | 2回/年 | 回 | 10 |  | 0
④防災設備 | [5 empty] | 0
| 消防・防災設備 | 2回/年 | 回 | 10 |  | 0
| 防火対象物定期検査 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
⑤建築設備 | [5 empty] | 0
| 特殊建築物定期点検 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
| 自動ドア | 2回/年 | 回 | 10 |  | 0
| 電動大型引き戸 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
| 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ設備 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0 | オンコール対応共
| 屋根支承 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
| オイルダンパー | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
| シャッター | 2回/年 | 回 | 10 |  | 0
| 太陽光発電システム | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0 | メーカー保守
| 舞台機構設備 | 2回/年 | 回 | 10 |  | 0
| 移動型観客席 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
| 固定式観客席 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
| 移動型ステージ | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
| 外壁木製パネル | 1回/年 |  |  |  |  | ガラス清掃時実施
| 高所作業台 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
| 建築設備定期検査 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
⑥運搬機械 | [5 empty] | 0
| エレベーター | 12回/年 | 回 | 60 |  | 0 | メーカー保守
| エスカレーター | 12回/年 | 回 | 60 |  | 0 | メーカー保守
| ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ法定性能検査 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
| ｴｽｶﾚｰﾀｰ法定性能検査 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
２）定期保守業務 計 | [5 empty] | 0
３）環境衛生管理業務
| 空気環境測定 | 6回/年 22箇所+外気 | 回 | 30 |  | 0
| 上水受水槽清掃 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
| 排水槽清掃 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0 | 雑排水槽、汚水槽
| その他貯水槽清掃 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0 | 雨水循環槽等
| 特定建築物水質検査 | 1回/年 16項目 | 回 | 5 |  | 0
|  | 1回/年 11項目 | 回 | 5 |  | 0
| 消毒生成物試験 | 1回/年 12項目 | 回 | 5 |  | 0
| 雑用水水質検査 | 6回/年 | 回 | 30 |  | 0
| ねずみ・昆虫調査 | 6回/年 ｼｮｯﾌﾟ等 | 回 | 30 |  | 0 | 防除共
|  | 2回/年 一般部 | 回 | 10 |  | 0 | 〃
| ばい煙測定 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
３）環境衛生管理業務 計 | [5 empty] | 0
２．建築・設備管理業務 計 | [5 empty] | 0
※金額は、H27.3.1～H32.2.29（５ヵ年）の総額を記入してください。

## ３．清掃業務～
項目別見積内訳書
３．清掃業務
単位：円
項 目 |  |  | 称呼 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考
| 日常清掃 |  | 式 | 1
定期清掃
| 塗床・磁気タイル | 4回/年 | 回 | 20 |  | 0
| ビニル系床材 | 3回/年 | 回 | 15 |  | 0 | ドライメンテナンス
| ビニル系床材 | 4回/年 | 回 | 20 |  | 0 | 階段含む
| フローリング | 4回/年 | 回 | 20 |  | 0
| カーペット | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
| 靴拭きマット | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
| 駐車場 | 2回/年 | 回 | 10 |  | 0
| 給排気口 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
| 喫煙室 | 24回/年 | 回 | 120 |  | 0
| 授乳室 | 6回/年 | 回 | 30 |  | 0
| 駐車場配管 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
| ナカドマ | 4回/年 | 回 | 20 |  | 0
| フロント広場 | 2回/年 | 回 | 10 |  | 0
| 側溝・集水枡 | 2回/年 | 回 | 10 |  | 0
| 窓ガラス | 4回/年 | 回 | 20 |  | 0 | 作業動線確保共
| ビックキャノピー・太陽光パネル | 2回/年 | 回 | 10 |  | 0 | 作業動線確保共
| 屋上 | 1回/年 | 回 | 5 |  | 0
| オープンテラス | 4回/年 | 回 | 20 |  | 0
３．清掃業務 計 | [5 empty] | 0
４．保安警備業務
単位：円
項 目 |  |  | 称呼 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考
| 常駐警備（宿日直業務共） |  | 式 | 1
| 機械警備（設置、運用、撤去まで） |  | 式 | 1
| 駐車場管理 |  | 式 | 1
４．保安警備業務 計 | [5 empty] | 0
５．除雪業務
単位：円
項 目 |  |  | 称呼 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考
| 除雪作業 |  | 式 | 1
５．除雪業務 計 | [5 empty] | 0
６．植栽管理業務
単位：円
項 目 |  |  | 称呼 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考
| 植栽作業 |  | 式 | 1
６．植栽管理業務 計 | [5 empty] | 0
☆業務改善提案による見積増減（参考）
単位：円
項 目 |  |  | 称呼 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考
業務改善提案による見積増減 計 | [5 empty] | 0
※金額は、H27.3.1～H32.2.29（５ヵ年）の総額を記入してください。