## 総括表
見 積 書
長岡市長 磯田 達伸 様
令和 年 月 日
所在地
名称
代表者
シティホールプラザ「アオーレ長岡」管理業務委託費
消費税抜、単位：円
| 摘要 | 金額 |  | 備考
| １．統括管理業務 |  |  | 総額
| ２．建築・設備管理業務 |  |  | 〃
| ３．清掃業務費 |  |  | 〃
| ４．保安警備業務費 |  |  | 〃
| ５．除雪業務費 |  |  | 〃
| ６．植栽管理業務費 |  |  | 〃
業務費 計
| 一般管理費 |  |  | 総額
合 計
※令和2年3月1日～令和7年2月28日（5か年分）の総額を記載してください。
印

## １．統括管理業務費
項目別見積内訳書
１．統括管理業務
単位：円
項 目 |  |  | 総額 | 備 考
①人件費
統括責任者
補助業務員
電話交換員
小 計
②諸経費
| 現場経費 |  |  | 備品、消耗品、通信費等
小 計
１．統括管理業務 計
※令和2年3月1日～令和7年2月28日（5か年分）の総額を記載してください。

## ２．建築・設備管理業務費
項目別見積内訳書
２．建築・設備管理業務
単位：円
項 目 |  |  |  | 称呼 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考
１）設備保守運転監視業務
①人件費
| 常駐技術員 |  |  | 式 | 1
②諸経費
| 現場経費 |  |  | 式 | 1
１）設備保守運転監視業務 計
２）定期保守業務
①電気設備
| 受変電設備年次点検 |  | 1回/年 | 回 | 5 |  |  | 保安規定
| 受変電設備(停電検査） |  | 2回/5年 | 回 | 2 |  |  | ３年ごとに行う
| 絶縁用保護具絶縁耐力試験 |  | 2回/年 | 回 | 10 |  |  | ディスコン棒7本
| ＶＣＢ（真空遮断器）点検 |  | 2回/5年 | 回 | 2 |  |  | 停電検査時に行う
| 直流電源設備 |  | 2回/年 | 回 | 10
| 非常用発電機 |  | 2回/年 | 回 | 10
| 非常用発電機 |  | 9年点検 | 回 | 1 |  |  | メーカー保守
| 非常用発電機 |  | 12年点検 | 回 | 1 |  |  | メーカー保守
| 非常用発電機負荷試験 |  | 1回/5年 | 回 | 1 |  |  | 模擬負荷試験
| 非常用発電機燃料成分検査 |  | 2回/5年 | 回 | 2 |  |  | ３年ごとに行う
| 防犯カメラ設備 |  | 1回/年 | 回 | 5
| 入退室管理設備 |  | 1回/年 | 回 | 5
| 大型ＬＥＤ設備 |  | 1回/年 | 回 | 5 |  |  | オンコール対応共
| 映像・音響設備 |  | 2回/年 | 回 | 10
| 舞台音響設備 |  | 2回/年 | 回 | 10
| 舞台照明設備 |  | 1回/年 | 回 | 5
| 駐車場管制装置 |  | 4回/年 | 回 | 20 |  |  | メーカー保守
| 省CO2情報発信ｼｽﾃﾑ |  | 保守一式 | 年 | 5 |  |  | メーカー保守
②空調設備
| 空調機・外調機 |  | 2回/年 | 回 | 10
| ファンコイルユニット |  | 2回/年 | 回 | 10
| パッケージエアコン |  | 2回/年 | 回 | 10
| 全熱交換ユニット |  | 1回/年 | 回 | 5
| フロン漏えい点検 |  | 2回/5年 | 回 | 2 |  |  | ３年ごとに行う
| 〃 | （簡易点検） | 4回/年 | 回 | 20
| 全熱交換ユニット |  | 1回/年 | 回 | 5
| 集塵機 |  | 12回/年 | 回 | 60
| フィルター清掃 |  | 4回/年 | 回 | 20
| 中性能ﾌｨﾙﾀｰ交換 |  | 保守一式 | 式 | 1
| 輻射冷暖房設備 |  | 1回/年 | 回 | 5
| 地下オイルタンク |  | 1回/年 | 回 | 5
| 中央監視設備 |  | 1回/年 | 回 | 5 |  |  | オンコール対応共
| 自動制御設備 |  | 1回/年 | 回 | 5
| 送風機 |  | 1回/年 | 回 | 5
| 排風機 |  | 1回/年 | 回 | 5
③給排水衛生設備
| 加圧給水装置 |  | 2回/年 | 回 | 10
| 雨水ろ過設備 |  | 2回/年 | 回 | 10
| 消雪設備 |  | 2回/年 | 回 | 10
| 温水ヒーター |  | 3回/年 | 回 | 15
| 融雪設備 |  | 1回/年 | 回 | 5
| 水盤設備 |  | 2回/年 | 回 | 10
| 自動潅水設備 |  | 2回/年 | 回 | 10
④防災設備
| 消防・防災設備 |  | 2回/年 | 回 | 10
| アリーナ放水銃点検 |  | 3台/5年 | 回 | 3 |  |  | アリーナに３台設置
| 防火対象物定期検査 |  | 2回/5年 | 回 | 2 |  |  | ３年ごとに行う
⑤建築設備
| 建築物定期点検 |  | 1回/年 | 回 | 5
| 建築設備定期点検 |  | 1回/年 | 回 | 5
| 防火設備定期点検(ｼｬｯﾀｰ) |  | 1回/年 | 回 | 5
| 自動ドア |  | 2回/年 | 回 | 10
| 電動大型引き戸 |  | 1回/年 | 回 | 5
| 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ設備 |  | 1回/年 | 回 | 5 |  |  | オンコール対応共
| 屋根支承 |  | 1回/年 | 回 | 5
| オイルダンパー |  | 1回/年 | 回 | 5
| シャッター点検 |  | 2回/年 | 回 | 10
| 太陽光発電システム |  | 1回/年 | 回 | 5 |  |  | メーカー保守
| 舞台機構設備 |  | 2回/年 | 回 | 10
| 移動型観客席 |  | 1回/年 | 回 | 5 |  |  | メーカー保守
| 固定型観客席 |  | 1回/年 | 回 | 5 |  |  | メーカー保守
| 移動型ステージ |  | 1回/年 | 回 | 5 |  |  | メーカー保守
| 外壁木製パネル |  | 1回/年 | 回 | 5 |  |  | ガラス清掃時実施
| 高所作業台 |  | 1回/年 | 回 | 5 |  |  | メーカー保守
| 鳥害対策メンテナンス保守一式 1回/年 |  |  | 回 | 5
⑥運搬機械
| エレベーター |  | 12回/年 | 回 | 60 |  |  | メーカー保守
| エスカレーター |  | 12回/年 | 回 | 60 |  |  | メーカー保守
| ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ法定性能検査 |  | 1回/年 | 回 | 5 |  |  | 上記に含む
| ｴｽｶﾚｰﾀｰ法定性能検査 |  | 1回/年 | 回 | 5
２）定期保守業務 計
３）環境衛生管理業務
| 空気環境測定 |  | 6回/年 22箇所+外気 | 回 | 30
| 上水受水槽清掃 |  | 1回/年 | 回 | 5
| 排水槽清掃 |  | 2回/年 | 回 | 10 |  |  | 雑排水槽、汚水槽
| その他貯水槽清掃 |  | 1回/年 | 回 | 5 |  |  | 雨水循環槽等
| 特定建築物水質検査 |  | 1回/年 16項目 | 回 | 5
|  |  | 1回/年 11項目 | 回 | 5
| 消毒生成物試験 |  | 1回/年 12項目 | 回 | 5
| 雑用水水質検査 |  | 6回/年 | 回 | 30
| ねずみ・昆虫調査 |  | 6回/年 ｼｮｯﾌﾟ等 | 回 | 30 |  |  | 防除共
|  |  | 2回/年 一般部 | 回 | 10 |  |  | 〃 上記に含む
| ばい煙測定 |  | 1回/年 | 回 | 5
３）環境衛生管理業務 計
２．建築・設備管理業務 計
※令和2年3月1日～令和7年2月28日（5か年分）の総額を記載してください。

## ３．清掃・警備ほか
項目別見積内訳書
３．清掃業務
単位：円
項 目 |  |  | 称呼 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考
| 日常清掃 |  | 式 | 1 |  |  | 保険・諸経費含む
定期清掃
| 塗床・磁気タイル | 4回/年 | 回 | 20 |  |  | 洗浄・ウエットメンテナンス
| ビニル系床材 | 3回/年 | 回 | 15 |  |  | ドライメンテナンス
| ビニル系床材 | 4回/年 | 回 | 20 |  |  | ウエットメンテナンス
| フローリング | 3回/年 | 回 | 15 |  |  | ウエットメンテナンス
| カーペット | 1回/年 | 回 | 5 |  |  | カプセル工法
| 靴拭きマット | 1回/年 | 回 | 5
| 駐車場 | 1回/年 | 回 | 5
| 給排気口 | 1回/年 | 回 | 5
| 喫煙室 | 18回/年 | 回 | 90
| 授乳室 | 3回/年 | 回 | 15
| 駐車場配管 | 2回/5年 | 回 | 2 |  |  | ３年ごとに行う
| ナカドマ | 3回/年 | 回 | 15
| フロント広場 | 1回/年 | 回 | 5
| 側溝・集水枡 | 2回/年 | 回 | 10
| 窓ガラス | 4回/年 | 回 | 20
| ビックキャノピー・太陽光パネル | 2回/年 | 回 | 10
| 屋上 | 1回/年 | 回 | 5
| オープンテラス | 3回/年 | 回 | 15
３．清掃業務 計
４．保安警備業務
単位：円
項 目 |  |  | 称呼 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考
| 常駐警備（宿日直業務共） |  | 式 | 1
| 機械警備（設置、運用、撤去まで） |  | 式 | 1
| 駐車場管理 |  | 式 | 1
４．保安警備業務 計
５．除雪業務
単位：円
項 目 |  |  | 称呼 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考
| 除雪作業 |  | 式 | 1
５．除雪業務 計
６．植栽管理業務
単位：円
項 目 |  |  | 称呼 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考
| 植栽作業 |  | 式 | 1
６．植栽管理業務 計
※令和2年3月1日～令和7年2月28日（5か年分）の総額を記載してください。